По требованию Мосжилинспекции в многоквартирном доме в микрорайоне Северное Чертаново восстановили систему дымоудаления
06.08.2019
Житель дома самовольно установил приточную вентиляцию, подключившись к общедомовой системе дымоудаления.


Житель дома 1А в микрорайоне Северное Чертаново пожаловался в Мосжилинспекцию на незаконные действия соседа. Заявителя обеспокоила установка приточной вентиляции в шахте системы дымоудаления, расположенной в межквартирном холле.
По обращению жилищные инспекторы провели внеплановую выездную проверку и установили, что собственник одной из квартир на 3 этаже самовольно смонтировал систему приточной вентиляции, подключившись к общедомовой системе дымоудаления и слаботочной сети.
Согласно части 1, статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющая организация обязана обеспечивать надлежащее содержание общедомового имущества в многоквартирном доме и безопасные условия проживания граждан.
Мосжилинспекция обязала управляющую организацию привести систему дымоудаления жилого дома в соответствие технической документации.
Поскольку хозяин незаконно установленного оборудования отказался добровольно его демонтировать, управляющая организация обратилась в Чертановский районный суд с иском понудить собственника устранить нарушение.
По решению суда управляющая организация демонтировала непредусмотренную проектом приточную вентиляцию и восстановила общедомовую систему дымоудаления.
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